## Sheet1
NI VB-8012
Configuration
Device
|  | Name | Serial Number | Firmware
|  | VB8012-306042E | 306042E | 1.0.1f0
MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | [18 empty] | DC POWER SUPPLY | [5 empty] | DIGITAL MULTIMETER | [6 empty] | DIGITAL I/O
Configuration | [18 empty] | Configuration | [5 empty] | Configuration | [6 empty] | Configuration
| Analog | [7 empty] | Trigger | [7 empty] | Acquisition |  |  | Analog | [5 empty] | Analog | [6 empty] | Digital
|  | Name | Alias | Channel Coupling | Probe Attenuation | Volts Per Division | Vertical Offset (V) | ŒîT (ns) |  | Type | Delay (s) | Reason | Edge | Source | Level (V) | Hysteresis |  | Mode |  |  | Name | Operating Mode | Voltage Set Point | Amperage Set Point |  |  | Name | Measurement Mode | Measurement Range | Input Impedance | Null Offset |  |  | Name | Direction
|  | 1 | 1 | DC | 1X | 500 mV/ | 1.0062 | 4008 |  | Edge | -2.8e-05 | Triggered | Rising | 2 | 0 | Minimum |  | Peak Detect |  |  | +6 V | CV | 0 | 1 |  |  | DMM | VDC | 100 mV | Normal Impedance (10 MŒ©) | Off |  |  | 0 | Input
|  | 2 | 2 | DC | 1X | 5 V/ | -4.8234 | 4008 | [12 empty] | +25 V | CV | 15 | 0.5 | [9 empty] | 1 | Input
[21 empty] | -25 V | CV | -15 | 0.5 | [9 empty] | 2 | Input
[34 empty] | 3 | Input
[34 empty] | 4 | Input
[34 empty] | 5 | Input
[34 empty] | 6 | Input
[34 empty] | 7 | Input
MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | [18 empty] | DC POWER SUPPLY | [5 empty] | DIGITAL MULTIMETER | [6 empty] | DIGITAL I/O
Data | [18 empty] | Data | [5 empty] | Data | [6 empty] | Data
| Analog | [18 empty] | Analog | [5 empty] | Analog | [6 empty] | Digital
|  | Timestamps (ns) | 1 Min | 1 Max | 2 Min | 2 Max | [14 empty] | +6 V | +25 V | -25 V |  |  |  | DMM | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | -212424 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714 | [14 empty] | 0.00097656 | 15.001 | -15.002 |  |  |  | 1.7969e-05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -208416 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714 | [14 empty] | 0 | 0.0041504 | 0.0041809
|  | -204408 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -200400 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -196392 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | -192384 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | -188376 | -0.11734 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | -184368 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | -180360 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | -176352 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -172344 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | -168336 | -0.11734 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -164328 | -0.10088 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -160320 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -156312 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -152304 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -148296 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -144288 | -0.10088 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -140280 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -136272 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -132264 | -0.11734 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -128256 | -0.10088 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -124248 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -120240 | -0.11734 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | -116232 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -112224 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -108216 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -104208 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -100200 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -96192 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -92184 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -88176 | -0.11734 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -84168 | -0.11734 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -80160 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -76152 | -0.11734 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -72144 | -0.11734 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -68136 | -0.1338 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | -64128 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -60120 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -56112 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -52104 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -48096 | -0.15026 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | -44088 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -40080 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -36072 | -0.1338 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -32064 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -28056 | -0.11734 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -24048 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | -20040 | -0.1338 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | -16032 | -0.1338 | 0.12957 | -3.4071 | 0.049714
|  | -12024 | -0.1338 | 0.11311 | -9.8268 | -3.4071
|  | -8016 | -0.11734 | 0.12957 | -10.156 | -8.3453
|  | -4008 | -0.11734 | 0.12957 | -8.51 | 0.049714
|  | 0 | -0.1338 | 0.11311 | 0.049714 | 11.0785
|  | 4008 | -0.11734 | 0.12957 | 10.9139 | 12.56
|  | 8016 | -0.1338 | 0.14604 | 5.9756 | 11.737
|  | 12024 | -0.1338 | 0.11311 | -9.1684 | 5.9756
|  | 16032 | -0.1338 | 0.12957 | -13.119 | -9.1684
|  | 20040 | -0.11734 | 0.12957 | -12.9544 | -8.51
|  | 24048 | -0.11734 | 0.11311 | -8.51 | 6.4695
|  | 28056 | -0.11734 | 0.11311 | 6.4695 | 12.8892
|  | 32064 | -0.1338 | 0.12957 | 9.9263 | 13.0538
|  | 36072 | -0.11734 | 0.11311 | -3.4071 | 9.9263
|  | 40080 | -0.11734 | 0.11311 | -12.296 | -3.2425
|  | 44088 | -0.11734 | 0.12957 | -12.7898 | -10.9791
|  | 48096 | -0.11734 | 0.11311 | -11.1437 | -0.11489
|  | 52104 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 11.2431
|  | 56112 | -0.11734 | 0.12957 | 11.2431 | 12.8892
|  | 60120 | -0.11734 | 0.11311 | 4.0003 | 11.9016
|  | 64128 | -0.11734 | 0.11311 | -9.8268 | 4.0003
|  | 68136 | -0.10088 | 0.096653 | -12.7898 | -9.6622
|  | 72144 | -0.10088 | 0.11311 | -12.4606 | -7.6869
|  | 76152 | -0.11734 | 0.096653 | -7.6869 | 7.7863
|  | 80160 | -0.11734 | 0.11311 | 7.6217 | 12.8892
|  | 84168 | -0.11734 | 0.12957 | 8.9386 | 12.8892
|  | 88176 | -0.11734 | 0.11311 | -5.2178 | 9.1032
|  | 92184 | -0.11734 | 0.096653 | -12.6252 | -5.2178
|  | 96192 | -0.11734 | 0.11311 | -12.7898 | -10.3207
|  | 100200 | -0.10088 | 0.096653 | -10.3207 | 2.1896
|  | 104208 | -0.10088 | 0.096653 | 2.025 | 11.9016
|  | 108216 | -0.11734 | 0.12957 | 11.2431 | 12.7246
|  | 112224 | -0.10088 | 0.096653 | 1.3666 | 11.4077
|  | 116232 | -0.11734 | 0.11311 | -10.8145 | 1.5312
|  | 120240 | -0.11734 | 0.11311 | -12.7898 | -10.6499
|  | 124248 | -0.11734 | 0.096653 | -12.296 | -5.8762
|  | 128256 | -0.10088 | 0.12957 | -5.8762 | 9.1032
|  | 132264 | -0.1338 | 0.11311 | 8.9386 | 12.8892
|  | 136272 | -0.10088 | 0.11311 | 8.2802 | 12.7246
|  | 140280 | -0.11734 | 0.11311 | -6.37 | 8.2802
|  | 144288 | -0.11734 | 0.11311 | -12.9544 | -6.37
|  | 148296 | -0.11734 | 0.11311 | -12.9544 | -9.9914
|  | 152304 | -0.11734 | 0.12957 | -9.9914 | 3.6711
|  | 156312 | -0.11734 | 0.11311 | 3.6711 | 12.2308
|  | 160320 | -0.1338 | 0.11311 | 10.5847 | 12.7246
|  | 164328 | -0.1338 | 0.11311 | -0.77333 | 10.7493
|  | 168336 | -0.11734 | 0.11311 | -11.4729 | -0.77333
|  | 172344 | -0.1338 | 0.11311 | -12.6252 | -11.3083
|  | 176352 | -0.11734 | 0.11311 | -11.6375 | -2.9132
|  | 180360 | -0.11734 | 0.11311 | -2.9132 | 10.0909
|  | 184368 | -0.15026 | 0.12957 | 10.0909 | 12.8892
|  | 188376 | -0.11734 | 0.12957 | 7.2925 | 12.3954
|  | 192384 | -0.1338 | 0.12957 | -8.1807 | 7.2925
|  | 196392 | -0.1338 | 0.12957 | -12.7898 | -8.1807
|  | 200400 | -0.1338 | 0.12957 | -12.7898 | -8.8392
|  | 204408 | -0.1338 | 0.12957 | -8.8392 | 5.811
|  | 208416 | -0.1338 | 0.14604 | 5.6464 | 12.7246
|  | 212424 | -0.11734 | 0.12957 | 9.9263 | 12.8892
|  | 216432 | -0.1338 | 0.12957 | -2.9132 | 10.0909
|  | 220440 | -0.1338 | 0.12957 | -12.1314 | -2.9132
|  | 224448 | -0.1338 | 0.12957 | -12.7898 | -10.9791
|  | 228456 | -0.15026 | 0.12957 | -11.1437 | -0.60872
|  | 232464 | -0.1338 | 0.14604 | -0.60872 | 11.0785
|  | 236472 | -0.1338 | 0.12957 | 11.0785 | 12.8892
|  | 240480 | -0.1338 | 0.14604 | 4.4942 | 12.0662
|  | 244488 | -0.1338 | 0.12957 | -9.4976 | 4.4942
|  | 248496 | -0.1338 | 0.11311 | -12.7898 | -9.4976
|  | 252504 | -0.11734 | 0.12957 | -12.4606 | -7.8515
|  | 256512 | -0.11734 | 0.12957 | -7.8515 | 7.4571
|  | 260520 | -0.1338 | 0.12957 | 7.4571 | 12.8892
|  | 264528 | -0.15026 | 0.12957 | 9.2678 | 12.8892
|  | 268536 | -0.11734 | 0.12957 | -4.8886 | 9.2678
|  | 272544 | -0.1338 | 0.12957 | -12.4606 | -4.8886
|  | 276552 | -0.1338 | 0.11311 | -12.7898 | -10.3207
|  | 280560 | -0.11734 | 0.11311 | -10.3207 | -3.9009
|  | 284568 | -0.11734 | 0.11311 | -3.9009 | 1.6958
|  | 288576 | -0.11734 | 0.11311 | 1.6958 | 11.5723
|  | 292584 | -0.10088 | 0.11311 | 11.5723 | 14.0415
|  | 296592 | -0.11734 | 0.11311 | 7.2925 | 13.383
|  | 300600 | -0.11734 | 0.11311 | 0.21432 | 7.4571
|  | 304608 | -0.11734 | 0.12957 | -3.9009 | 0.37893
|  | 308616 | -0.11734 | 0.11311 | -4.5593 | -3.9009
|  | 312624 | -0.11734 | 0.12957 | -4.3947 | -2.2548
|  | 316632 | -0.10088 | 0.11311 | -2.4194 | 0.049714
|  | 320640 | -0.11734 | 0.096653 | -0.11489 | 1.3666
|  | 324648 | -0.084417 | 0.080192 | 1.202 | 1.5312
|  | 328656 | -0.10088 | 0.096653 | 0.54354 | 1.3666
|  | 332664 | -0.10088 | 0.096653 | -0.11489 | 0.70815
|  | 336672 | -0.10088 | 0.11311 | -0.60872 | 0.049714
|  | 340680 | -0.10088 | 0.096653 | -0.60872 | -0.44411
|  | 344688 | -0.084417 | 0.080192 | -0.60872 | -0.2795
|  | 348696 | -0.10088 | 0.11311 | -0.2795 | 0.049714
|  | 352704 | -0.11734 | 0.063731 | -0.11489 | 0.21432
|  | 356712 | -0.084417 | 0.080192 | 0.049714 | 0.21432
|  | 360720 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.21432
|  | 364728 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 368736 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 372744 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 376752 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 380760 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 384768 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 388776 | -0.084417 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 392784 | -0.067956 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 396792 | -0.084417 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 400800 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 404808 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 408816 | -0.084417 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 412824 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 416832 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 420840 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 424848 | -0.067956 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 428856 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 432864 | -0.067956 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 436872 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 440880 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 444888 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 448896 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 452904 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 456912 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 460920 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 464928 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 468936 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 472944 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 476952 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 480960 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 484968 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 488976 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 492984 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 496992 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 501000 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 505008 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 509016 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 513024 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 517032 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 521040 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 525048 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 529056 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 533064 | -0.084417 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 537072 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 541080 | -0.084417 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 545088 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 549096 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 553104 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 557112 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 561120 | -0.10088 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 565128 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 569136 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 573144 | -0.084417 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 577152 | -0.084417 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 581160 | -0.11734 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 585168 | -0.10088 | 0.030809 | -0.11489 | 0.049714
|  | 589176 | -0.067956 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 593184 | -0.018574 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 597192 | -0.018574 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 601200 | -0.15026 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 605208 | -0.23257 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 609216 | -0.23257 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 613224 | -0.1338 | 0.21188 | -0.11489 | 0.049714
|  | 617232 | 0.096653 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 621240 | 0.11311 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 625248 | -0.16672 | 0.19542 | -0.11489 | 0.049714
|  | 629256 | -0.41364 | -0.10088 | -0.11489 | 0.049714
|  | 633264 | -0.4301 | -0.24903 | -0.11489 | 0.049714
|  | 637272 | -0.33133 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | 641280 | 0.080192 | 0.45879 | -0.11489 | 0.049714
|  | 645288 | 0.32711 | 0.49171 | -0.11489 | 0.049714
|  | 649296 | -0.051496 | 0.39295 | -0.11489 | 0.049714
|  | 653304 | -0.41364 | -0.0021129 | -0.11489 | 0.049714
|  | 657312 | -0.49594 | -0.36425 | -0.11489 | 0.049714
|  | 661320 | -0.47948 | -0.067956 | -0.11489 | 0.049714
|  | 665328 | -0.1338 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 669336 | 0.29418 | 0.5411 | -0.11489 | 0.049714
|  | 673344 | 0.17896 | 0.50818 | -0.11489 | 0.049714
|  | 677352 | -0.26549 | 0.22834 | -0.11489 | 0.049714
|  | 681360 | -0.5124 | -0.19964 | -0.11489 | 0.049714
|  | 685368 | -0.52886 | -0.28195 | -0.11489 | 0.049714
|  | 689376 | -0.31487 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 693384 | 0.096653 | 0.50818 | -0.11489 | 0.049714
|  | 697392 | 0.34357 | 0.5411 | -0.11489 | 0.049714
|  | 701400 | -0.035035 | 0.42587 | -0.11489 | 0.049714
|  | 705408 | -0.46302 | -0.0021129 | -0.11489 | 0.049714
|  | 709416 | -0.52886 | -0.39717 | -0.11489 | 0.049714
|  | 713424 | -0.49594 | -0.067956 | -0.11489 | 0.049714
|  | 717432 | -0.084417 | 0.42587 | -0.11489 | 0.049714
|  | 721440 | 0.34357 | 0.55756 | -0.11489 | 0.049714
|  | 725448 | 0.12957 | 0.50818 | -0.11489 | 0.049714
|  | 729456 | -0.34779 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 733464 | -0.54532 | -0.24903 | -0.11489 | 0.049714
|  | 737472 | -0.54532 | -0.19964 | -0.11489 | 0.049714
|  | 741480 | -0.28195 | 0.2448 | -0.11489 | 0.049714
|  | 745488 | 0.14604 | 0.5411 | -0.11489 | 0.049714
|  | 749496 | 0.27772 | 0.55756 | -0.11489 | 0.049714
|  | 753504 | -0.11734 | 0.39295 | -0.11489 | 0.049714
|  | 757512 | -0.5124 | -0.051496 | -0.11489 | 0.049714
|  | 761520 | -0.57824 | -0.38071 | -0.11489 | 0.049714
|  | 765528 | -0.49594 | 0.014348 | -0.11489 | 0.049714
|  | 769536 | -0.067956 | 0.42587 | -0.11489 | 0.049714
|  | 773544 | 0.37649 | 0.55756 | -0.11489 | 0.049714
|  | 777552 | 0.063731 | 0.50818 | -0.11489 | 0.049714
|  | 781560 | -0.41364 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 785568 | -0.57824 | -0.28195 | -0.11489 | 0.049714
|  | 789576 | -0.56178 | -0.18318 | -0.11489 | 0.049714
|  | 793584 | -0.24903 | 0.29418 | -0.11489 | 0.049714
|  | 797592 | 0.19542 | 0.55756 | -0.11489 | 0.049714
|  | 801600 | 0.22834 | 0.5411 | -0.11489 | 0.049714
|  | 805608 | -0.19964 | 0.36003 | -0.11489 | 0.049714
|  | 809616 | -0.5124 | -0.084417 | -0.11489 | 0.049714
|  | 813624 | -0.56178 | -0.26549 | -0.11489 | 0.049714
|  | 817632 | -0.4301 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 821640 | -0.035035 | 0.45879 | -0.11489 | 0.049714
|  | 825648 | 0.31064 | 0.5411 | -0.11489 | 0.049714
|  | 829656 | -0.018574 | 0.47525 | -0.11489 | 0.049714
|  | 833664 | -0.4301 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 837672 | -0.54532 | -0.28195 | -0.11489 | 0.049714
|  | 841680 | -0.52886 | -0.10088 | -0.11489 | 0.049714
|  | 845688 | -0.2161 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 849696 | 0.2448 | 0.55756 | -0.11489 | 0.049714
|  | 853704 | 0.17896 | 0.55756 | -0.11489 | 0.049714
|  | 857712 | -0.29841 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 861720 | -0.54532 | -0.19964 | -0.11489 | 0.049714
|  | 865728 | -0.56178 | -0.24903 | -0.11489 | 0.049714
|  | 869736 | -0.33133 | 0.21188 | -0.11489 | 0.049714
|  | 873744 | 0.080192 | 0.50818 | -0.11489 | 0.049714
|  | 877752 | 0.27772 | 0.5411 | -0.11489 | 0.049714
|  | 881760 | -0.10088 | 0.39295 | -0.11489 | 0.049714
|  | 885768 | -0.41364 | 0.030809 | -0.11489 | 0.049714
|  | 889776 | -0.49594 | -0.28195 | -0.11489 | 0.049714
|  | 893784 | -0.4301 | -0.067956 | -0.11489 | 0.049714
|  | 897792 | -0.1338 | 0.2448 | -0.11489 | 0.049714
|  | 901800 | 0.12957 | 0.40941 | -0.11489 | 0.049714
|  | 905808 | 0.14604 | 0.39295 | -0.11489 | 0.049714
|  | 909816 | -0.084417 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 913824 | -0.26549 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 917832 | -0.28195 | -0.10088 | -0.11489 | 0.049714
|  | 921840 | -0.23257 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 925848 | -0.11734 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 929856 | -0.067956 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 933864 | -0.067956 | 0.080192 | -0.11489 | 0.049714
|  | 937872 | -0.018574 | 0.17896 | -0.11489 | 0.049714
|  | 941880 | 0.11311 | 0.27772 | -0.11489 | 0.049714
|  | 945888 | 0.080192 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 949896 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 953904 | -0.36425 | -0.11734 | -0.11489 | 0.049714
|  | 957912 | -0.39717 | -0.26549 | -0.11489 | 0.049714
|  | 961920 | -0.28195 | 0.014348 | -0.11489 | 0.049714
|  | 965928 | -0.018574 | 0.32711 | -0.11489 | 0.049714
|  | 969936 | 0.27772 | 0.42587 | -0.11489 | 0.049714
|  | 973944 | 0.14604 | 0.39295 | -0.11489 | 0.049714
|  | 977952 | -0.2161 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 981960 | -0.39717 | -0.15026 | -0.11489 | 0.049714
|  | 985968 | -0.41364 | -0.24903 | -0.11489 | 0.049714
|  | 989976 | -0.28195 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 993984 | 0.030809 | 0.32711 | -0.11489 | 0.049714
|  | 997992 | 0.29418 | 0.37649 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1002000 | 0.030809 | 0.32711 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1006008 | -0.26549 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1010016 | -0.34779 | -0.23257 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1014024 | -0.33133 | -0.067956 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1018032 | -0.11734 | 0.19542 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1022040 | 0.19542 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1026048 | 0.12957 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1030056 | -0.15026 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1034064 | -0.33133 | -0.11734 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1038072 | -0.33133 | -0.16672 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1042080 | -0.2161 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1046088 | 0.063731 | 0.32711 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1050096 | 0.22834 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1054104 | -0.051496 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1058112 | -0.29841 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1062120 | -0.34779 | -0.2161 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1066128 | -0.31487 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1070136 | -0.084417 | 0.2448 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1074144 | 0.21188 | 0.36003 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1078152 | 0.096653 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1082160 | -0.19964 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1086168 | -0.38071 | -0.15026 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1090176 | -0.36425 | -0.16672 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1094184 | -0.19964 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1098192 | 0.11311 | 0.37649 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1102200 | 0.17896 | 0.40941 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1106208 | -0.11734 | 0.27772 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1110216 | -0.36425 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1114224 | -0.38071 | -0.2161 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1118232 | -0.31487 | 0.030809 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1122240 | -0.084417 | 0.29418 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1126248 | 0.17896 | 0.37649 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1130256 | 0.04727 | 0.36003 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1134264 | -0.24903 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1138272 | -0.36425 | -0.11734 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1142280 | -0.38071 | -0.051496 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1146288 | -0.18318 | 0.17896 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1150296 | 0.080192 | 0.36003 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1154304 | 0.080192 | 0.36003 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1158312 | -0.1338 | 0.2448 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1162320 | -0.36425 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1166328 | -0.36425 | -0.15026 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1170336 | -0.24903 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1174344 | -0.051496 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1178352 | 0.12957 | 0.39295 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1182360 | -0.084417 | 0.29418 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1186368 | -0.33133 | 0.063731 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1190376 | -0.39717 | -0.1338 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1194384 | -0.36425 | 0.030809 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1198392 | -0.1338 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1202400 | 0.11311 | 0.37649 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1206408 | 0.030809 | 0.36003 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1210416 | -0.18318 | 0.22834 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1214424 | -0.34779 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1218432 | -0.38071 | -0.10088 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1222440 | -0.31487 | 0.030809 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1226448 | -0.1338 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1230456 | 0.063731 | 0.37649 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1234464 | 0.14604 | 0.40941 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1238472 | -0.084417 | 0.32711 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1242480 | -0.31487 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1246488 | -0.41364 | -0.11734 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1250496 | -0.41364 | -0.11734 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1254504 | -0.31487 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1258512 | -0.11734 | 0.26126 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1262520 | 0.063731 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1266528 | 0.080192 | 0.34357 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1270536 | -0.067956 | 0.27772 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1274544 | -0.23257 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1278552 | -0.28195 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1282560 | -0.28195 | -0.018574 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1286568 | -0.23257 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1290576 | -0.15026 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1294584 | -0.035035 | 0.22834 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1298592 | -0.035035 | 0.2448 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1302600 | -0.10088 | 0.19542 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1306608 | -0.15026 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1310616 | -0.19964 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1314624 | -0.19964 | 0.04727 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1318632 | -0.15026 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1322640 | -0.10088 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1326648 | -0.067956 | 0.17896 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1330656 | -0.084417 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1334664 | -0.1338 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1338672 | -0.16672 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1342680 | -0.16672 | 0.096653 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1346688 | -0.1338 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1350696 | -0.10088 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1354704 | -0.11734 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1358712 | -0.11734 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1362720 | -0.15026 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1366728 | -0.15026 | 0.11311 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1370736 | -0.15026 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1374744 | -0.1338 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1378752 | -0.10088 | 0.1625 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1382760 | -0.11734 | 0.14604 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1386768 | -0.1338 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1390776 | -0.15026 | 0.12957 | -0.11489 | 0.049714