## Sheet1
NI VB-8012
Configuration
Device
|  | Name | Serial Number | Firmware
|  | VB8012-306042E | 306042E | 1.0.1f0
MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | [18 empty] | DC POWER SUPPLY | [5 empty] | DIGITAL MULTIMETER | [6 empty] | DIGITAL I/O
Configuration | [18 empty] | Configuration | [5 empty] | Configuration | [6 empty] | Configuration
| Analog | [7 empty] | Trigger | [7 empty] | Acquisition |  |  | Analog | [5 empty] | Analog | [6 empty] | Digital
|  | Name | Alias | Channel Coupling | Probe Attenuation | Volts Per Division | Vertical Offset (V) | ŒîT (ns) |  | Type | Delay (s) | Reason | Edge | Source | Level (V) | Hysteresis |  | Mode |  |  | Name | Operating Mode | Voltage Set Point | Amperage Set Point |  |  | Name | Measurement Mode | Measurement Range | Input Impedance | Null Offset |  |  | Name | Direction
|  | 1 | 1 | DC | 1X | 200 mV/ | 0.38101 | 10048 |  | Edge | 0.00087 | Stop | Rising | 2 | 0 | Minimum |  | Peak Detect |  |  | +6 V | CV | 0 | 1 |  |  | DMM | VDC | 100 mV | Normal Impedance (10 MŒ©) | Off |  |  | 0 | Input
|  | 2 | 2 | DC | 1X | 5 V/ | -4.8234 | 10048 | [12 empty] | +25 V | CV | 15 | 0.5 | [9 empty] | 1 | Input
[21 empty] | -25 V | CV | -15 | 0.5 | [9 empty] | 2 | Input
[34 empty] | 3 | Input
[34 empty] | 4 | Input
[34 empty] | 5 | Input
[34 empty] | 6 | Input
[34 empty] | 7 | Input
MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | [18 empty] | DC POWER SUPPLY | [5 empty] | DIGITAL MULTIMETER | [6 empty] | DIGITAL I/O
Data | [18 empty] | Data | [5 empty] | Data | [6 empty] | Data
| Analog | [18 empty] | Analog | [5 empty] | Analog | [6 empty] | Digital
|  | Timestamps (ns) | 1 Min | 1 Max | 2 Min | 2 Max | [14 empty] | +6 V | +25 V | -25 V |  |  |  | DMM | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | -532544 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714 | [14 empty] | 0.00097656 | 15.001 | -15 |  |  |  | 2.9954e-05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -522496 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714 | [14 empty] | 0 | 0.0041504 | 0.0041504
|  | -512448 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -502400 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -492352 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -482304 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -472256 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -462208 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -452160 | -0.10941 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -442112 | -0.10118 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -432064 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -422016 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -411968 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -401920 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -391872 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -381824 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -371776 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -361728 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -351680 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -341632 | -0.10118 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -331584 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -321536 | -0.10941 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -311488 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -301440 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -291392 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -281344 | -0.092949 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | -271296 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -261248 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -251200 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -241152 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -231104 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | -221056 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -211008 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -200960 | -0.092949 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | -190912 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -180864 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -170816 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -160768 | -0.076488 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -150720 | -0.10118 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -140672 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -130624 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -120576 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -110528 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -100480 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -90432 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -80384 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -70336 | -0.068258 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | -60288 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | -50240 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -40192 | -0.084718 | 0.06343 | -0.11489 | 0.049714
|  | -30144 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | -20096 | -0.076488 | 0.06343 | -10.156 | 0.049714
|  | -10048 | -0.068258 | 0.07166 | -9.333 | 12.0662
|  | 0 | -0.076488 | 0.07166 | -6.37 | 12.56
|  | 10048 | -0.076488 | 0.07166 | -13.119 | -5.8762
|  | 20096 | -0.076488 | 0.088121 | -5.8762 | 13.0538
|  | 30144 | -0.068258 | 0.06343 | -12.7898 | 11.2431
|  | 40192 | -0.076488 | 0.07166 | -12.7898 | 9.7616
|  | 50240 | -0.084718 | 0.07166 | -0.93794 | 12.8892
|  | 60288 | -0.084718 | 0.06343 | -12.7898 | -0.93794
|  | 70336 | -0.084718 | 0.055199 | -9.1684 | 12.8892
|  | 80384 | -0.068258 | 0.06343 | -11.9667 | 12.3954
|  | 90432 | -0.068258 | 0.079891 | -12.7898 | 6.4695
|  | 100480 | -0.068258 | 0.088121 | 4.988 | 12.7246
|  | 110528 | -0.084718 | 0.06343 | -12.7898 | 5.1526
|  | 120576 | -0.060027 | 0.07166 | -10.9791 | 12.8892
|  | 130624 | -0.068258 | 0.07166 | -9.8268 | 12.8892
|  | 140672 | -0.10118 | 0.07166 | -12.9544 | 1.5312
|  | 150720 | -0.092949 | 0.088121 | 1.5312 | 12.7246
|  | 160768 | -0.084718 | 0.07166 | -12.6252 | 8.774
|  | 170816 | -0.084718 | 0.06343 | -12.1314 | 12.2308
|  | 180864 | -0.076488 | 0.06343 | -6.8639 | 12.8892
|  | 190912 | -0.076488 | 0.06343 | -12.7898 | -4.0655
|  | 200960 | -0.092949 | 0.07166 | -4.0655 | 12.8892
|  | 211008 | -0.068258 | 0.07166 | -12.6252 | 10.7493
|  | 221056 | -0.068258 | 0.06343 | -12.6252 | 10.4201
|  | 231104 | -0.076488 | 0.088121 | -2.584 | 12.8892
|  | 241152 | -0.092949 | 0.088121 | -12.7898 | -2.584
|  | 251200 | -0.068258 | 0.06343 | -8.3453 | 12.8892
|  | 261248 | -0.076488 | 0.07166 | -12.296 | 12.0662
|  | 271296 | -0.10118 | 0.088121 | -12.7898 | -1.1025
|  | 281344 | -0.084718 | 0.07166 | -1.1025 | 14.0415
|  | 291392 | -0.076488 | 0.07166 | -2.2548 | 13.383
|  | 301440 | -0.076488 | 0.07166 | -4.7239 | -2.0902
|  | 311488 | -0.084718 | 0.079891 | -2.584 | 1.5312
|  | 321536 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 1.5312
|  | 331584 | -0.068258 | 0.07166 | -0.60872 | 0.049714
|  | 341632 | -0.084718 | 0.079891 | -0.44411 | 0.21432
|  | 351680 | -0.068258 | 0.07166 | -0.11489 | 0.21432
|  | 361728 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 371776 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 381824 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 391872 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 401920 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 411968 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 422016 | -0.068258 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 432064 | -0.068258 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 442112 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 452160 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 462208 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 472256 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 482304 | -0.084718 | 0.06343 | -0.11489 | 0.049714
|  | 492352 | -0.092949 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 502400 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 512448 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 522496 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 532544 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 542592 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 552640 | -0.068258 | 0.06343 | -0.11489 | 0.049714
|  | 562688 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 572736 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 582784 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 592832 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 602880 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 612928 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 622976 | -0.084718 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 633024 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 643072 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 653120 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 663168 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 673216 | -0.10118 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 683264 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 693312 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 703360 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 713408 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 723456 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 733504 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 743552 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 753600 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 763648 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 773696 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 783744 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 793792 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 803840 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 813888 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 823936 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 833984 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 844032 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 854080 | -0.076488 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 864128 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 874176 | -0.092949 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 884224 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 894272 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 904320 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 914368 | -0.076488 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 924416 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 934464 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 944512 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 954560 | -0.076488 | 0.06343 | -0.11489 | 0.049714
|  | 964608 | -0.084718 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 974656 | -0.10941 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 984704 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 994752 | -0.084718 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1004800 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1014848 | -0.11764 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1024896 | -0.076488 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1034944 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1044992 | -0.10941 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1055040 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1065088 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1075136 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1085184 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1095232 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1105280 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1115328 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1125376 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1135424 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1145472 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1155520 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1165568 | -0.084718 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1175616 | -0.092949 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1185664 | -0.10941 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1195712 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1205760 | -0.092949 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1215808 | -0.10941 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1225856 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1235904 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1245952 | -0.084718 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1256000 | -0.092949 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1266048 | -0.10118 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1276096 | -0.10941 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1286144 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1296192 | -0.10118 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1306240 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1316288 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1326336 | -0.10941 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1336384 | -0.10118 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1346432 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1356480 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1366528 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1376576 | -0.11764 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1386624 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1396672 | -0.10941 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1406720 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1416768 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1426816 | -0.10118 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1436864 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1446912 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1456960 | -0.10118 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1467008 | -0.10118 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1477056 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1487104 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1497152 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1507200 | -0.10941 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1517248 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1527296 | -0.10118 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1537344 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1547392 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1557440 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1567488 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1577536 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1587584 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1597632 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1607680 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1617728 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1627776 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1637824 | -0.10118 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1647872 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1657920 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1667968 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1678016 | -0.12587 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1688064 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1698112 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1708160 | -0.14233 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1718208 | -0.10941 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1728256 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1738304 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1748352 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1758400 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1768448 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1778496 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1788544 | -0.12587 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1798592 | -0.14233 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1808640 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1818688 | -0.10941 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1828736 | -0.10941 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1838784 | -0.14233 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1848832 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1858880 | -0.12587 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1868928 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1878976 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1889024 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1899072 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1909120 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1919168 | -0.12587 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1929216 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1939264 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1949312 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1959360 | -0.12587 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1969408 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1979456 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1989504 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 1999552 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2009600 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2019648 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2029696 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2039744 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2049792 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2059840 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2069888 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2079936 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2089984 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2100032 | -0.1341 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2110080 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2120128 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2130176 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2140224 | -0.14233 | 0.14573 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2150272 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2160320 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2170368 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2180416 | -0.1341 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2190464 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2200512 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2210560 | -0.15056 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2220608 | -0.12587 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2230656 | -0.11764 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2240704 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2250752 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2260800 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2270848 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2280896 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2290944 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2300992 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2311040 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2321088 | -0.12587 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2331136 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2341184 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2351232 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2361280 | -0.15056 | 0.14573 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2371328 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2381376 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2391424 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2401472 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2411520 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2421568 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2431616 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2441664 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2451712 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2461760 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2471808 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2481856 | -0.14233 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2491904 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2501952 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2512000 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2522048 | -0.11764 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2532096 | -0.15879 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2542144 | -0.15056 | 0.15396 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2552192 | -0.092949 | 0.17043 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2562240 | -0.19171 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2572288 | -0.15056 | 0.21158 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2582336 | -0.21641 | 0.20335 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2592384 | -0.22464 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2602432 | -0.060027 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2612480 | -0.25756 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2622528 | -0.19171 | 0.18689 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2632576 | -0.11764 | 0.20335 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2642624 | -0.21641 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2652672 | -0.16702 | 0.19512 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2662720 | -0.12587 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2672768 | -0.21641 | 0.038738 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2682816 | -0.15056 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2692864 | -0.22464 | 0.20335 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2702912 | -0.22464 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2712960 | -0.068258 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2723008 | -0.21641 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2733056 | -0.18348 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2743104 | -0.17525 | 0.19512 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2753152 | -0.21641 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2763200 | -0.060027 | 0.21158 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2773248 | -0.22464 | 0.14573 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2783296 | -0.19994 | 0.19512 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2793344 | -0.16702 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2803392 | -0.21641 | 0.07166 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2813440 | -0.10941 | 0.21981 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2823488 | -0.20818 | 0.17043 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2833536 | -0.24933 | 0.19512 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2843584 | -0.051797 | 0.26919 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2853632 | -0.27402 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2863680 | -0.22464 | 0.27742 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2873728 | -0.22464 | 0.28565 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2883776 | -0.27402 | 0.046969 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2893824 | -0.084718 | 0.26096 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2903872 | -0.28225 | 0.18689 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2913920 | -0.28225 | 0.18689 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2923968 | -0.076488 | 0.2445 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2934016 | -0.22464 | 0.088121 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2944064 | -0.15879 | 0.17866 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2954112 | -0.092949 | 0.17866 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2964160 | -0.15879 | 0.079891 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2974208 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2984256 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 2994304 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3004352 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3014400 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3024448 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3034496 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3044544 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3054592 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3064640 | -0.10941 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3074688 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3084736 | -0.15056 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3094784 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3104832 | -0.11764 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3114880 | -0.10118 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3124928 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3134976 | -0.12587 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3145024 | -0.10941 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3155072 | -0.11764 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3165120 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3175168 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3185216 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3195264 | -0.12587 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3205312 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3215360 | -0.11764 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3225408 | -0.1341 | 0.14573 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3235456 | -0.1341 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3245504 | -0.12587 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3255552 | -0.14233 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3265600 | -0.12587 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3275648 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3285696 | -0.14233 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3295744 | -0.12587 | 0.14573 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3305792 | -0.17525 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3315840 | -0.1341 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3325888 | -0.12587 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3335936 | -0.1341 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3345984 | -0.12587 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3356032 | -0.1341 | 0.1375 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3366080 | -0.12587 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3376128 | -0.12587 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3386176 | -0.14233 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3396224 | -0.11764 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3406272 | -0.12587 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3416320 | -0.12587 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3426368 | -0.10941 | 0.12927 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3436416 | -0.12587 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3446464 | -0.1341 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3456512 | -0.1341 | 0.11281 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3466560 | -0.12587 | 0.096352 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3476608 | -0.10118 | 0.12104 | -0.11489 | 0.049714
|  | 3486656 | -0.15056 | 0.10458 | -0.11489 | 0.049714